1. Введение

Модуль предназначен для просмотра медицинских данных в формате DICOM. Должен поддерживать загрузку и отображение данных в разных проекциях, а также обеспечивать удобные инструменты анализа.

2. Функциональные требования

2.1 Поддержка форматов и загрузка данных

•	Поддержка файлов DICOM (DICOMDIR, одиночные файлы, массивы файлов в папке)

•	Использование библиотеки VTK для обработки DICOM

•	Возможность загрузки данных с локального хранилища

2.2 Отображение данных

•	Просмотр в трёх ортогональных плоскостях (сагиттальная, корональная, аксиальная)

•	Режим просмотра 3D-объёма (Volume Rendering)

•	Настройки окна и уровня (Window/Level adjustment)

•	Поддержка различных режимов визуализации (MIP, MinIP, Average Projection)

•	Корректная обработка данных при скроллинге (без сдвига линий и искажений)

2.3 Инструменты анализа

•	Линейка для измерения расстояний

•	Транспортир для измерения углов

•	Визуальные метки и аннотации

•	Возможность увеличения и перемещения изображения без нарушения геометрии измерений

2.4 Управление

•	Интуитивно понятный UI

•	Возможность включения/отключения инструментов

•	Гибкое управление масштабированием и перемещением изображений

3. Нефункциональные требования

•	Использование FastAPI и/или Blueprints в React

•	Оптимизированная работа с DICOM-файлами

•	Стабильная работа при обработке больших объёмов данных

4. Архитектура

4.1 Бэкенд

•	Библиотека VTK для работы с DICOM

•	Обработчик 2D и 3D-визуализации

•	Система управления файлами

4.2 Фронтенд

•	Интерфейс загрузки и выбора режимов просмотра

•	Окно отображения с инструментами анализа

•	Панель управления визуальными параметрами

5. Этапы разработки

•	Реализация загрузки DICOM-файлов

•	Создание механизма отображения в трёх плоскостях

•	Разработка 3D-режима просмотра

•	Интеграция инструментов измерения

•	Улучшение пользовательского интерфейса

•	Тестирование и оптимизация

6. Тестирование

•	Проверка корректности загрузки и обработки файлов

•	Тестирование работы измерительных инструментов

•	Оценка производительности и стабильности

7. Итоговый результат

Готовый модуль в React, позволяющий загружать и просматривать DICOM-данные в различных режимах с инструментами анализа.

Необходим просмотрщик Viewer, для просмотра компьютерных томограмм в трех проекциях: сагиттальной, аксиальной (трансверзальной), коронарной (фронтальной) 
Данные, которые должны автоматически вырезаться и сохраняться в отчете:
1. Телерентгенография (ОПТГ)

2. Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава слева и справа в трех проекциях
Необходимы:

•	Правый закрытый/открытый

•	Левый закрытый/открытый

•	Срезы в динамике

На данных снимкам мы оцениваем положение суставной головки в суставной ямке.
Для измерения необходимы:

•	линейка

•	транспортир

3. Срезы зубов верхней и нижней челюстей в сагиттальной проекции(для оценки толщины и объема костной ткани и положения зубов).
Каждый зуб под нумерацией. Для измерения также необходима линейка

4. Pen – анализ. 
Измерение наклонов первых моляров на верхней и нижней челюстях.

Для измерения необходима линейка и транспортир для измерения углов

5. Измерение ширины апикального базиса верхней и нижней челюстей в области первых моляров. Проводится во фронтальной плоскости
Для измерения необходима линейка и транспортир.
В норме базис верхней челюсти на 5 мм шире базиса нижней челюсти.
В данном случае ширина базиса верхней челюсти 58,8, ширина нижней челюсти 60.
В норме ширина верхнего базиса должна быть 65. Следовательно дефицит ширины =5,2 мм

•	Аксиальные срезы верхней и нижней челюстей

•	Положение языка

•	Измерение воздухоносных путей